## BUILDING - Contenuto alfanumeri
01-A | Categoria | PSET_2 | Nome parametro | Tipo di parametro | Note/Esempio | Rilievo | PFTE | Esecutivo | Costruttivo
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | Foglio | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | Indirizzo | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | Particella | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 01-Identificazione | SezioneSub | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Edificio | 03-Caratteristiche | ClasseEnergetica | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Edificio | 03-Caratteristiche | ClassificazioneSismica | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Edificio | 03-Caratteristiche | TipologiaStrutturale | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Impianto elettrico | 03-Caratteristiche | PotenzaNominaleElettrica | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Impianto elettrico | 03-Caratteristiche | TensioneNominale | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | Impianto elettrico | 07-Documenti | Certificati | Percorso | Certificazione prodotto, DOP, Certificato di omologazione ecc. |  |  |  | x
00-Generali | Impianto elettrico | 07-Documenti | Collaudo | Stringa | - |  |  |  | x
00-Generali | Impianto elettrico | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoIdrotermico | 03-Caratteristiche | TipoProduzioneAcs | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | Certificati | Percorso | Certificazione prodotto, DOP, Certificato di omologazione ecc. |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | FluidoTermovettore | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | FonteEnergia | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | PotenzaNominaleHVAC | Stringa | - |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | PressioneDisponibile | Stringa | - |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | PressioneMinima | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | TipoClimatizzazioneEstiva | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | TipoClimatizzazioneInvernale | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 03-Caratteristiche | Tipologia | Stringa | - |  |  | x | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 07-Documenti | Collaudo | Stringa | - |  |  |  | x
00-Generali | ImpiantoMeccanico | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
00-Generali | Locale | 01-Identificazione | Nome | Stringa | Lunghezza massima 25 caratteri (il nome del locale dovrà rispecchiare la funzione in modo da renderlo facilmente identificabile) | x | x | x | x
00-Generali | Locale | 01-Identificazione | Numero | Stringa | Deve contenere il codice del livello riportato in "Livello 8 - Livello" (Allegato 01), underscore ("_"), ed una numerazione progessiva con tre cifre ad esempio: "01_059" | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Comune | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Denominazione | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | DestinazioneUso | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Indirizzo | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Provincia | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 01-Identificazione | Regione | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 03-Caratteristiche | ZonaClimatica | Stringa | - | x | x | x | x
00-Generali | Sito (o complesso di edifici) | 03-Caratteristiche | ZonaSismca | Stringa | - | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8290 | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:CI02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Controsoffitto acustico modulare in lana di roccia 60x60 | x | x | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 04-Acustica | AssorbimentoAcustico | Stringa | Es.:α (da0a1) |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB (Rapporto di prova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60 |  |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Controsoffitti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8291 | x | x | x | x
01-Architettonico | Estintore | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Estintore | 05-Antincendio | CapacitàEstinguente | Stringa | Es.:21A89BC |  |  | x | x
01-Architettonico | Estintore | 05-Antincendio | Estinguente | Stringa | Es.:Polvere |  |  | x | x
01-Architettonico | Estintore | 05-Antincendio | PesoEstinguente | Stringa | Es.:6kg |  |  | x | x
01-Architettonico | Estintore | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8292 | x | x | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Faciata continua in alluminio a taglio termico e vetrocamera | x | x | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Modello | Stringa | Es.:FW50 (qualora vengono effettuate delle valutazioni tecniche specifiche e vengono scelti determinati prodotti di riferimento sarebbe opportuno tenere traccia di quanto scelto) |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Facciate continue | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | Es.:Schuco (qualora vengono effettuate delle valutazioni tecniche specifiche e vengono scelti determinati prodotti di riferimento sarebbe opportuno tenere traccia di quanto scelto) |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB (Rapporto di provaIENn°12332/12) |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Facciate continue | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8293 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:FE02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Infisso in alluminio a taglio termico a cinque ante apertura anta ribalta | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 02-DimensionePosizione | Altezza | Numero | 120 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 02-DimensionePosizione | Larghezza | Numero | 150 | x | x | x | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Colore | Stringa | Es.:Ascelta della DL |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | GrigliaAreazione | Stringa | Es.:No |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Finestre | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB (Rapporto di provaIENn°12332/12) |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 06-Energetica | TrasmittanzaInfissoUw | Stringa | Es.:1.00W/mqK |  |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 06-Energetica | TrasmittanzaInfissoUw | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Finestre | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8294 | x | x | x | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | Tipodifinitura del controsoffitto | Stringa | Es.: Pannello modulare in gesso rivestito preverniciati in colore bianco con decoro a foratura regolare rotonda |  |  | x | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | TipoFinituraMuro | Stringa | Es.:Cartongesso tinteggiato o rivestimento in gres60x60 h=2,20m, oltre cartongesso tinteggiato |  |  | x | x
01-Architettonico | Locali | 03-Caratteristiche | TipoFinituraPavimento | Stringa | Es.:Gres60x60(indicazione coefficiente di scivolosità) |  |  | x | x
01-Architettonico | Locali | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8295 | x | x | x | x
01-Architettonico | Muri | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:IT01 | x | x | x | x
01-Architettonico | Muri | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Divisorio interno standard | x | x | x | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | Es.:Gyproc(qualoravengonoeffettuatedellevalutazionitecnichespecificheevengonosceltideterminatiprodottidiriferimentosarebbeopportunoteneretracciadiquantoscelto) |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 04-Acustica | AssorbimentoAcustico | Stringa | Es.:α(da0a1) |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Muri | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8296 | x | x | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:PI02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Solaio piano terra radiante | x | x | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | LivelloRumoreCalpestio | Stringa | Es.:Lnw<50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Pavimenti | 04-Acustica | AssorbimentoAcustico | Stringa | Es.:α(da0a1) |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:Rw>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Pavimenti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8297 | x | x | x | x
01-Architettonico | Porte | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Porta tamburata con rivestimento in laminato melaminico | x | x | x | x
01-Architettonico | Porte | 02-DimensionePosizione | Altezza | Numero | 120 | x
01-Architettonico | Porte | 02-DimensionePosizione | Larghezza | Numero | 150 | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Colore | Stringa | Es.:Ascelta della DL |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Porte | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | >50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60 |  |  | x | x
01-Architettonico | Porte | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8298 | x | x | x | x
01-Architettonico | Scale | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.: Rivestimento pedate ed alzate in gres incollato su strato di allettamento in malta cementizia (sp.4cm) | x | x | x | x
01-Architettonico | Scale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Scale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8299 | x | x | x | x
01-Architettonico | Tetti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:TE02 | x | x | x | x
01-Architettonico | Tetti | 01-Identificazione | Descrizione | Stringa | Es.:Tetto in lamiera aggraffata | x | x | x | x
01-Architettonico | Tetti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
01-Architettonico | Tetti | 04-Acustica | PotereFonoisolante | Stringa | Es.:56dB(Rapportodiprova...) |  |  | x | x
01-Architettonico | Tetti | 04-Acustica | PotereFonoisolanteRichiesto | Stringa | Es.:>50dB |  |  | x | x
01-Architettonico | Tetti | 06-Energetica | Trasmittanza | Stringa | Es.:1.00W/mqK | x |  | x | x
01-Architettonico | Tetti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | [Percorso scheda tecnica ACdat] |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8300 | x | x | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Muri | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8301 | x | x | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Pavimenti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8302 | x | x | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
02-Architettonico/Strutturale | Scale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8303 | x | x | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Platea60cm,Magrone10cm,Plinto50x50cm |  | x | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Fondazioni strutturali | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8304 | x | x | x | x
03-Strutturale | Muri | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Settoc.a.30cm,PareteXLAM200mm |  | x | x | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Muri | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Muri | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8305 | x | x | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Solaioalveolare40cm,Solettac.a.50cm |  | x | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C45/55 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pavimenti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pavimenti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8306 | x | x | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:PIL50x80/HEA160/RHS150x100x8 |  | x | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60 |  |  | x | x
03-Strutturale | Pilastri strutturali | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8307 | x | x | x | x
03-Strutturale | Scale | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Es.:Scalac.a. |  | x | x | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | Es.:C25/30 |  | x | x | x
03-Strutturale | Scale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Scale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8308 | x | x | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | Esempiopertravi(bxh):T50x80/HEA160/RHS150x100x8 Esempiopercordoli(bxh)::C20x40 |  | x | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | IncidenzaArmatura | Densitàdimassa | Es.:100 |  |  | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | Stringa | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR) |  |  | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 05-Antincendio | ResistenzaAlFuocoRichiesta | Stringa | EI60/REI60 |  |  | x | x
03-Strutturale | Telaio strutturale | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8309 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8310 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per condotti | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8311 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 01-Identificazione | CodiceAccessorio | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 01-Identificazione | CodiceAccessorio | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 01-Identificazione | CodiceCollettore | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | NumeroAttacchiCollettore | NumeroIntero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessori per tubazioni | 03-Caratteristiche | NumeroAttacchiUtilizzati | NumeroIntero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripercondotti | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8312 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripercondotti | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripertubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8313 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripertubazioni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoripertubazioni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoritubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8314 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoritubazioni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Accessoritubazioni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Apparecchi per illuminazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8315 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8316 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 01-Identificazione | CodiceCollettore | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 01-Identificazione | CodiceFancoil | Stringa | Fancoil(Impiantoidronico) |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 01-Identificazione | CodiceRadiatore | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Accessori | Stringa | Fancoil(Impiantoidronico) |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | NumeroStacchiRadiante | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Peso | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | PortataNominale | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | PotenzaFrigoriferaFornita | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | PotenzaTermicaFornita | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Prevalenza ventilatori | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | RecuperoSensibileEstivo | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 03-Caratteristiche | RecuperoSensibileInvernale | Numero Intero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Attrezzatura meccanica | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8317 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 01-Identificazione | CodiceTerminale | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 02-DimensionePosizione | DimensioneAttacco | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 02-DimensionePosizione | DimensioneTerminaleInVista | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 02-DimensionePosizione | Flusso (o range di flusso) | NumeroIntero | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Accessori | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 03-Caratteristiche | TipologiaAttacco | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Bocchettoni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8318 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 02-DimensionePosizione | Dimensione | NumeroIntero | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 03-Caratteristiche | TipoDiSistema | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Condotto | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8319 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 02-DimensionePosizione | Dimensione | NumeroIntero | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 02-DimensionePosizione | Spessore | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Isolante | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8320 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 02-DimensionePosizione | Dimensione | NumeroIntero | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Materiale | Stringa | - |  | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 03-Caratteristiche | TipoDiSistema | Stringa | - |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Tubazioni | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8321 | x | x | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 03-Caratteristiche | TipoDiVano | Stringa | Corrispondenti ai corrispettivi del progetto Energetico e Architettonico |  |  | x | x
04-ImpiantiMeccanici | Vani | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8322 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | Nomeutenza | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi elettrici | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8323 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | CircuitiAccensione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | CRI | Numero intero | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Emergenza | Stringa | Si/No |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | IDinterruttore | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Installazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | IntensitàIniziale | Numero | (Watt,Flussoluminoso,Efficacia) |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Lampada | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Apparecchi per illuminazione | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8324 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 01-Identificazione | Contrassegno tipo | Stringa | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 01-Identificazione | Nomequadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | DenominazioneCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | INV | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | MPPT | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 03-Caratteristiche | SeparatorePrefissoCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Attrezzatura elettrica | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8325 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 01-Identificazione | RackDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi dati | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8326 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di comunicazione | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8327 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 01-Identificazione | LineaDiAlimentazione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | CircuitiAccensione | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di illuminazione | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8328 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 01-Identificazione | NumeroDiCircuito | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 01-Identificazione | Quadro | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | IDBUS | Stringa | - |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Dispositivi di sicurezza | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8329 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 02-DimensionePosizione | Altezza | Numero | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 02-DimensionePosizione | Larghezza | Numero | - |  | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Passerelle | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8330 | x | x | x | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 01-Identificazione | Nome | Stringa | Corrispondenti ai corrispettivi del progetto Energetico e Architettonico |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 01-Identificazione | Numero | Stringa | Corrispondenti ai corrispettivi del progetto Energetico e Architettonico |  |  | x | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 03-Caratteristiche | Fornitore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 03-Caratteristiche | Installatore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 03-Caratteristiche | Produttore | Stringa | - |  |  |  | x
05-ImpiantiElettrici | Vani | 07-Documenti | SchedaTecnica | Percorso | - |  |  |  | x
Generali | Impianto elettrico | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8331 | x | x | x | x
Generali | ImpiantoIdrotermico | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8332 | x | x | x | x
Generali | ImpiantoMeccanico | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | Stringa | Si veda UNI8333 | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-PBS | PBS01 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 3 - Edificio/Tratta" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-PBS | PBS02 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 8 - Piano" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-PBS | PBSXX | Stringa | Se necessario, scegliere il livello di PBS tra le tabelle contenute nell'Allegato 01. Qualora i livelli di PBS presenti nell'Allegato 01 non fossero rispondenti alle specifiche necessità, allora sarà possibile integrare la PBS con dei nuovi livelli creati appositamente. | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBS01 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 4 - Stato di progettazione" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBS02 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 5a - Disciplina" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBS03 | Stringa | Riportare valorizzazioni coerenti al "Livello 5b - Sottodisciplina" (Allegato 01) | x | x | x | x
Tutte | Tutte | 00-WBS | WBSXX | Stringa | Se necessario, scegliere il livello di WBS dalle tabelle contenute nell'Allegato 01. Qualora i livelli di WBS presenti nell'Allegato 01 non fossero rispondenti alle necessità, allora sarà possibile integrare la WBS con delle valorizzazioni create appositamente per la specifica necessità. | x | x | x | x

## Allegato 2a
01-A | PSET_2 | Nome parametro | Rilievo | PFTE | Esecutivo | Costruttivo/As-Built | Categoria | Valore
01-Architettonico | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | x | x | x | x | Controsoffitti | Si veda UNI8290
[7 empty] | Estintore | Si veda UNI8291
[7 empty] | Facciate continue | Si veda UNI8292
[7 empty] | Finestre | Si veda UNI8293
[7 empty] | Locali | Si veda UNI8294
[7 empty] | Muri | Si veda UNI8295
[7 empty] | Pavimenti | Si veda UNI8296
[7 empty] | Porte | Si veda UNI8297
[7 empty] | Scale | Si veda UNI8298
[7 empty] | Tetti | Si veda UNI8299
| 01-Identificazione | Contrassegno tipo | x | x | x | x | Controsoffitti | Es.:CI02
[7 empty] | Finestre | Es.:FE02
[7 empty] | Muri | Es.:IT01
[7 empty] | Pavimenti | Es.:PI02
[7 empty] | Tetti | Es.:TE02
|  | Descrizione | x | x | x | x | Controsoffitti | Es.:Controsoffitto acustico modulare in lana di roccia 60x60
[7 empty] | Facciate continue | Es.:Faciata continua in alluminio a taglio termico e vetrocamera
[7 empty] | Finestre | Es.:Infisso in alluminio a taglio termico a cinque ante apertura anta ribalta
[7 empty] | Muri | Es.:Divisorio interno standard
[7 empty] | Pavimenti | Es.:Solaio piano terra radiante
[7 empty] | Porte | Es.:Porta tamburata con rivestimento in laminato melaminico
[7 empty] | Scale | Es.: Rivestimento pedate ed alzate in gres incollato su strato di allettamento in malta cementizia (sp.4cm)
[7 empty] | Tetti | Es.:Tetto in lamiera aggraffata
| 02-DimensionePosizione | Altezza | x | x | x | x | Finestre | 120
|  |  |  | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | Porte | 120
|  | Larghezza | x | x | x | x | Finestre | 150
|  |  |  | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | Porte | 150
| 03-Caratteristiche | Colore
|  | Fornitore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Controsoffitti | -
[7 empty] | Estintore | -
[7 empty] | Facciate continue | -
[7 empty] | Finestre | -
[7 empty] | Locali | -
[7 empty] | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Porte | -
[7 empty] | Scale | -
[7 empty] | Tetti | -
GrigliaAreazione
|  | Installatore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Controsoffitti | -
[7 empty] | Estintore | -
[7 empty] | Facciate continue | -
[7 empty] | Finestre | -
[7 empty] | Locali | -
[7 empty] | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Porte | -
[7 empty] | Scale | -
[7 empty] | Tetti | -
|  | LivelloRumoreCalpestio | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Pavimenti | Es.:Lnw<50dB
Modello
|  | Produttore | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Facciate continue | Es.:Schuco (qualora vengono effettuate delle valutazioni tecniche specifiche e vengono scelti determinati prodotti di riferimento sarebbe opportuno tenere traccia di quanto scelto)
[7 empty] | Muri | Es.:Gyproc(qualoravengonoeffettuatedellevalutazionitecnichespecificheevengonosceltideterminatiprodottidiriferimentosarebbeopportunoteneretracciadiquantoscelto)
[5 empty] | (vuoto) | x | Controsoffitti | -
[7 empty] | Estintore | -
[7 empty] | Facciate continue | -
[7 empty] | Finestre | -
[7 empty] | Locali | -
[7 empty] | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Porte | -
[7 empty] | Scale | -
[7 empty] | Tetti | -
|  | Tipodifinitura del controsoffitto | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Locali | Es.: Pannello modulare in gesso rivestito preverniciati in colore bianco con decoro a foratura regolare rotonda
|  | TipoFinituraMuro | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Locali | Es.:Cartongesso tinteggiato o rivestimento in gres60x60 h=2,20m, oltre cartongesso tinteggiato
|  | TipoFinituraPavimento | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Locali | Es.:Gres60x60(indicazione coefficiente di scivolosità)
| 04-Acustica | AssorbimentoAcustico | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Controsoffitti | Es.:α (da0a1)
[7 empty] | Muri | Es.:α(da0a1)
[7 empty] | Pavimenti | Es.:α(da0a1)
|  | PotereFonoisolante | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Controsoffitti | Es.:56dB (Rapporto di prova...)
[7 empty] | Facciate continue | Es.:56dB (Rapporto di provaIENn°12332/12)
[7 empty] | Finestre | Es.:56dB (Rapporto di provaIENn°12332/12)
[7 empty] | Muri | Es.:56dB(Rapportodiprova...)
[7 empty] | Pavimenti | Es.:56dB(Rapportodiprova...)
[7 empty] | Porte | Es.:56dB(Rapportodiprova...)
[7 empty] | Tetti | Es.:56dB(Rapportodiprova...)
|  | PotereFonoisolanteRichiesto | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Controsoffitti | Es.:>50dB
[7 empty] | Facciate continue | Es.:>50dB
[7 empty] | Finestre | Es.:>50dB
[7 empty] | Muri | Es.:>50dB
[7 empty] | Pavimenti | Es.:Rw>50dB
[7 empty] | Porte | >50dB
[7 empty] | Tetti | Es.:>50dB
| 05-Antincendio | CapacitàEstinguente | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Estintore | Es.:21A89BC
|  | Estinguente | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Estintore | Es.:Polvere
|  | PesoEstinguente | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Estintore | Es.:6kg
|  | ResistenzaAlFuoco | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Controsoffitti | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR)
[7 empty] | Porte | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR)
|  | ResistenzaAlFuocoRichiesta | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Controsoffitti | EI60
[7 empty] | Porte | EI60
06-Energetica
| 07-Documenti | SchedaTecnica | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Controsoffitti | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Estintore | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Facciate continue | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Finestre | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Locali | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Muri | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Pavimenti | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Porte | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Scale | [Percorso scheda tecnica ACdat]
[7 empty] | Tetti | [Percorso scheda tecnica ACdat]
02-Architettonico/Strutturale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | x | x | x | x | Muri | Si veda UNI8300
[7 empty] | Pavimenti | Si veda UNI8301
[7 empty] | Scale | Si veda UNI8302
| 03-Caratteristiche | Fornitore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Scale | -
|  | Installatore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Scale | -
|  | Produttore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Scale | -
| 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Muri | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR)
[7 empty] | Pavimenti | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR)
[7 empty] | Scale | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR)
|  | ResistenzaAlFuocoRichiesta | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Muri | EI60/REI60
[7 empty] | Pavimenti | EI60/REI60
[7 empty] | Scale | EI60/REI60
| 07-Documenti | SchedaTecnica | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Scale | -
03-Strutturale | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | x | x | x | x | Fondazioni strutturali | Si veda UNI8303
[7 empty] | Muri | Si veda UNI8304
[7 empty] | Pavimenti | Si veda UNI8305
[7 empty] | Pilastri strutturali | Si veda UNI8306
[7 empty] | Scale | Si veda UNI8307
[7 empty] | Telaio strutturale | Si veda UNI8308
| 01-Identificazione | Contrassegno tipo | (vuoto) | x | x | x | Fondazioni strutturali | Es.:Platea60cm,Magrone10cm,Plinto50x50cm
[7 empty] | Muri | Es.:Settoc.a.30cm,PareteXLAM200mm
[7 empty] | Pavimenti | Es.:Solaioalveolare40cm,Solettac.a.50cm
[7 empty] | Pilastri strutturali | Es.:PIL50x80/HEA160/RHS150x100x8
[7 empty] | Scale | Es.:Scalac.a.
[7 empty] | Telaio strutturale | Esempiopertravi(bxh):T50x80/HEA160/RHS150x100x8 Esempiopercordoli(bxh)::C20x40
| 03-Caratteristiche | Fornitore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Fondazioni strutturali | -
[7 empty] | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Pilastri strutturali | -
[7 empty] | Scale | -
[7 empty] | Telaio strutturale | -
|  | IncidenzaArmatura | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Fondazioni strutturali | Es.:100
[7 empty] | Muri | Es.:100
[7 empty] | Pavimenti | Es.:100
[7 empty] | Pilastri strutturali | Es.:100
[7 empty] | Scale | Es.:100
[7 empty] | Telaio strutturale | Es.:100
|  | Installatore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Fondazioni strutturali | -
[7 empty] | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Pilastri strutturali | -
[7 empty] | Scale | -
[7 empty] | Telaio strutturale | -
|  | Materiale | (vuoto) | x | x | x | Fondazioni strutturali | Es.:C25/30
[7 empty] | Muri | Es.:C25/30
[7 empty] | Pilastri strutturali | Es.:C25/30
[7 empty] | Scale | Es.:C25/30
[7 empty] | Telaio strutturale | -
|  |  |  | (vuoto) | x | x | Pavimenti | Es.:C45/55
|  | Produttore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Fondazioni strutturali | -
[7 empty] | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Pilastri strutturali | -
[7 empty] | Scale | -
[7 empty] | Telaio strutturale | -
| 05-Antincendio | ResistenzaAlFuoco | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Pilastri strutturali | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR)
[7 empty] | Telaio strutturale | Es.: EI90 (Rapporto di prova LAP In°123/12-186FR)
|  | ResistenzaAlFuocoRichiesta | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Pilastri strutturali | EI60
[7 empty] | Telaio strutturale | EI60/REI60
| 07-Documenti | SchedaTecnica | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Fondazioni strutturali | -
[7 empty] | Muri | -
[7 empty] | Pavimenti | -
[7 empty] | Pilastri strutturali | -
[7 empty] | Scale | -
[7 empty] | Telaio strutturale | -
04-ImpiantiMeccanici | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | x | x | x | x | Accessori per condotti | Si veda UNI8309
Si veda UNI8310
[7 empty] | Accessori per tubazioni | Si veda UNI8311
[7 empty] | Accessoripercondotti | Si veda UNI8312
[7 empty] | Accessoripertubazioni | Si veda UNI8313
[7 empty] | Accessoritubazioni | Si veda UNI8314
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | Si veda UNI8315
[7 empty] | Attrezzatura meccanica | Si veda UNI8316
[7 empty] | Bocchettoni | Si veda UNI8317
[7 empty] | Condotto | Si veda UNI8318
[7 empty] | Isolante | Si veda UNI8319
[7 empty] | Tubazioni | Si veda UNI8320
[7 empty] | Vani | Si veda UNI8321
| 01-Identificazione | CodiceAccessorio | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Accessori per tubazioni | -
|  | CodiceCollettore | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Accessori per tubazioni | -
[7 empty] | Attrezzatura meccanica | -
|  | CodiceFancoil | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | Fancoil(Impiantoidronico)
|  | CodiceRadiatore | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | CodiceTerminale | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Bocchettoni | -
| 02-DimensionePosizione | Dimensione | (vuoto) | x | x | x | Condotto | -
[7 empty] | Isolante | -
[7 empty] | Tubazioni | -
|  | DimensioneAttacco | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Bocchettoni | -
|  | DimensioneTerminaleInVista | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Bocchettoni | -
|  | Flusso (o range di flusso) | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Bocchettoni | -
|  | Spessore | (vuoto) | x | x | x | Isolante | -
| 03-Caratteristiche | Accessori | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | Fancoil(Impiantoidronico)
[7 empty] | Bocchettoni | -
|  | Fornitore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Accessori per condotti | -
[7 empty] | Accessori per tubazioni | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Bocchettoni | -
[7 empty] | Condotto | -
[7 empty] | Isolante | -
[7 empty] | Tubazioni | -
[7 empty] | Vani | -
|  | Installatore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Accessori per condotti | -
[7 empty] | Accessori per tubazioni | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Bocchettoni | -
[7 empty] | Condotto | -
[7 empty] | Isolante | -
[7 empty] | Tubazioni | -
[7 empty] | Vani | -
|  | Materiale | (vuoto) | x | x | x | Condotto | -
[7 empty] | Isolante | -
[7 empty] | Tubazioni | -
|  | NumeroAttacchiCollettore | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Accessori per tubazioni | -
|  | NumeroAttacchiUtilizzati | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Accessori per tubazioni | -
|  | NumeroStacchiRadiante | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | Peso | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | PortataNominale | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | PotenzaFrigoriferaFornita | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | PotenzaTermicaFornita | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | Prevalenza ventilatori | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | Produttore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Accessoripercondotti | -
[7 empty] | Accessoripertubazioni | -
[7 empty] | Accessoritubazioni | -
[7 empty] | Attrezzatura meccanica | -
[7 empty] | Bocchettoni | -
[7 empty] | Condotto | -
[7 empty] | Isolante | -
[7 empty] | Tubazioni | -
[7 empty] | Vani | -
|  | RecuperoSensibileEstivo | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | RecuperoSensibileInvernale | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura meccanica | -
|  | TipoDiSistema | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Condotto | -
[7 empty] | Tubazioni | -
|  | TipoDiVano | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Vani | Corrispondenti ai corrispettivi del progetto Energetico e Architettonico
|  | TipologiaAttacco | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Bocchettoni | -
| 07-Documenti | SchedaTecnica | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Accessori per condotti | -
[7 empty] | Accessoripertubazioni | -
[7 empty] | Accessoritubazioni | -
[7 empty] | Attrezzatura meccanica | -
[7 empty] | Bocchettoni | -
[7 empty] | Condotto | -
[7 empty] | Isolante | -
[7 empty] | Tubazioni | -
[7 empty] | Vani | -
05-ImpiantiElettrici | 00-PBS | ClasseElementoTecnico | x | x | x | x | Apparecchi elettrici | Si veda UNI8322
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | Si veda UNI8323
[7 empty] | Attrezzatura elettrica | Si veda UNI8324
[7 empty] | Dispositivi dati | Si veda UNI8325
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | Si veda UNI8326
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | Si veda UNI8327
[7 empty] | Dispositivi di sicurezza | Si veda UNI8328
| 01-Identificazione | Contrassegno tipo | (vuoto) | x | x | x | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Attrezzatura elettrica | -
|  | LineaDiAlimentazione | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi elettrici | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -
|  | Nomequadro | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura elettrica | -
|  | Nomeutenza | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi elettrici | -
|  | NumeroDiCircuito | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi elettrici | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -
[7 empty] | Dispositivi di sicurezza | -
|  | Quadro | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi elettrici | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -
[7 empty] | Dispositivi di sicurezza | -
|  | RackDiAlimentazione | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Dispositivi dati | -
| 03-Caratteristiche | CircuitiAccensione | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -
|  | CRI | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi per illuminazione | -
|  | DenominazioneCircuito | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura elettrica | -
|  | Emergenza | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi per illuminazione | Si/No
|  | Fornitore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Apparecchi elettrici | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Attrezzatura elettrica | -
[7 empty] | Dispositivi dati | -
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -
[7 empty] | Dispositivi di sicurezza | -
|  | IDBUS | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Dispositivi di sicurezza | -
|  | IDinterruttore | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi per illuminazione | -
|  | Installatore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Apparecchi elettrici | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Attrezzatura elettrica | -
[7 empty] | Dispositivi dati | -
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -
|  | Installazione | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi per illuminazione | -
|  | IntensitàIniziale | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi per illuminazione | (Watt,Flussoluminoso,Efficacia)
|  | INV | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura elettrica | -
|  | Lampada | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Apparecchi per illuminazione | -
|  | MPPT | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura elettrica | -
|  | Produttore | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Apparecchi elettrici | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Attrezzatura elettrica | -
[7 empty] | Dispositivi dati | -
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -
|  | SeparatorePrefissoCircuito | (vuoto) | (vuoto) | x | x | Attrezzatura elettrica | -
| 07-Documenti | SchedaTecnica | (vuoto) | (vuoto) | (vuoto) | x | Apparecchi elettrici | -
[7 empty] | Apparecchi per illuminazione | -
[7 empty] | Attrezzatura elettrica | -
[7 empty] | Dispositivi dati | -
[7 empty] | Dispositivi di comunicazione | -
[7 empty] | Dispositivi di illuminazione | -